饱和水和蒸汽压力、温度对照表

	P(Mpa)
	T(℃)
	P(Mpa)
	T(℃)
	P(Mpa)
	T(℃)

	0.10
	99.6
	2.10
	214.9
	8.00
	295.0

	0.12
	104.8
	2.20
	217.2
	8.50
	299.2

	0.14
	109.3
	2.30
	219.5
	9.00
	303.3

	0.16
	113.3
	2.40
	221.8
	9.50
	307.2

	0.18
	116.9
	2.50
	223.9
	10.0
	311.0

	0.20
	120.2
	2.60
	226.0
	11.0
	318.0

	0.25
	127.4
	2.70
	228.1
	12.0
	324.6

	0.30
	133.5
	2.80
	230.0
	13.0
	330.8

	0.35
	138.9
	2.90
	232.0
	14.0
	336.6

	0.40
	143.6
	3.0
	233.8
	15.0
	342.1

	0.45
	147.5
	3.10
	235.8
	16.0
	347.0

	0.50
	151.9
	3.20
	237.4
	17.0
	352.0

	0.60
	158.8
	3.30
	239.2
	18.0
	357.0

	0.70
	165.0
	3.40
	240.9
	19.0
	361.0

	0.80
	170.4
	3.50
	242.5
	20.0
	365.0

	0.90
	175.4
	3.60
	244.2
	21.0
	369.8

	1.00
	179.9
	3.70
	245.8
	22.0
	373.7

	1.10
	184.0
	3.80
	247.3
	
	

	1.20
	188.0
	3.90
	248.8
	
	

	1.30
	191.6
	4.00
	250.3
	
	

	1.40
	195.0
	4.50
	257.4
	
	

	1.50
	198.3
	5.0
	263.9
	
	

	1.60
	201.4
	5.50
	269.9
	
	

	1.70
	204.3
	6.0
	275.6
	
	

	1.80
	207.1
	6.50
	280.8
	
	

	1.90
	209.8
	7.0
	285.8
	
	

	2.00
	212.4
	7.50
	290.5
	
	











PAGE  

